가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축

제안요청서(안)

2016. 08.

	(재)경기대진테크노파크

목     차

Ⅰ. 입찰개요 및 내용

1. 입찰 개요	1

2. 관련 시험 규격	1

3. 입찰 내용	1

4. 주요 일정	2

Ⅱ. 제안 요청 사항

1. 가구제품 수직력에 대한 안정성 시험기 구축	3

2. 가구제품 낙하 시험용 보조 지그 장비 구축	3

3. 가구제품 서랍 및 레일의 내구성 시험기 보완	4

4. 환경유해물질 측정용 고체흡착관 오토샘플러 보완	7

5. 공통 사항	8

Ⅲ. 입찰 안내

1. 참가 자격	9

2. 입찰 및 낙찰방식	9

3. 제안서 평가 및 선정절차	10

4. 입찰 서류 및 제안서 제출안내	13

Ⅳ. 제안서 작성 방법 및 평가

1. 제안서 작성	15

2. 제안서 목차	16

3. 제안서 효력	17

4. 기타 참고사항	17

※ 붙임 : 별지 서식 1 ~ 8

Ⅰ. 입찰개요 및 내용

1. 입찰 개요

□ 입찰건명 : 가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축

□ 납품기한 : 계약일로부터 90일 이내

□ 기초금액 : 금 100,000,000원 (부가세 포함)

2. 관련 시험 규격

□ KS G 4203:2014 사무용 책상 및 테이블.

□ KS M 1998::2009 건축 내장재의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정.

3. 입찰 내용

□ 가구제품 수직력에 대한 안정성 시험기 구축

가. 관련 규격 : KS G 4203:2014 사무용 책상 및 테이블

나. 신규 장비 구축 품목

□ 가구제품 낙하 시험용 보조 지그 장치 구축

가. 관련 규격 : KS G 4203:2014 사무용 책상 및 테이블

나. 신규 장비 구축 품목

□ 가구제품 서랍 및 레일의 내구성 시험기 보완

가. 관련 규격 : KS G 4203:2014 사무용 책상 및 테이블

나. 기존 제품의 보완 품목

□ 환경유해물질 측정용 고체흡착관 오토샘플러 보완

가. MARKES UNITY2 열탈착 장치와 호환

나. 기존 제품의 보완 품목

4. 주요 일정

□ 입찰서 제출 기간 : 2016. 8. 2(화) ~ 2016. 8. 9(화) 12:00

□ 제안서 제출 기간 : 2016. 8. 2(화) ~ 2016. 8. 9(화) 12:00

□ 가격 개찰 : 2016. 8. 9(화) 13:00 이후

□ 제안서 평가 : 2016. 8. 19(금) 15:00 (추후 변경 가능)

Ⅱ. 제안 요청 사항

1. 가구제품 수직력에 대한 안정성 시험기 구축

□ 사용 용도

가. 수직력에 대한 안정성시험을 측정할 수 있어야 함.

나. “KS G 4203:2014 사무용 책상 및 테이블-10.1.1 수직력에 대한 안정성 시험” 항목을 정확히 구현하여야 함.

□ 제품 구성

가. 기계부 (수동식 리프터 장치)

나. Arm 개조장치

다. 분동 45 kg set

□ 제품 성능

가. Arm Length : 1000 mm 이상

나. Arm Height : 1200 mm 이상

다. Lifter 상승 방식 : Handle 방식

라. Max. Load capacity : 80 kg

마. 취부 홀 : Arm 끝단 30 mm hole

바. 포크외폭 : 600 mm 이상

사. 전폭 : 1000 mm 이상

아. Frame Material : 알루미늄

2. 가구제품 낙하 시험용 보조 지그 장치 구축

□ 사용 용도

가. 가구제품에 대한 낙하 시험을 측정할 수 있어야 함.

나. “KS G 4203:2014 사무용 책상 및 테이블-10.3.2 낙하 시험” 항목을 정확히 구현하여야 함.

□ 제품 구성

가. 기계부 (보조 지그 장치)

나. 낙하높이 Alarm 표시 장치

□ 제품 성능

가. 작업자 수동조작 시험방식

나. 거리감지센서 : 광화이버센서 type

다. 낙하거리표시 : 눈금자 표시 방식

라. 낙하높이 알람기능 장치 : Buzzer sound

마. Pilot lamp 동시 표시 기능

바. 수광부/발광부 거리 조절 기능포함

사. Power source : AC 220V 60Hz 1KW

3. 가구제품 서랍 및 레일의 내구성 시험기 보완

□ 사용 용도

가. 가구 제품 서랍 및 레일의 내구성 시험을 할 수 있어야 함.

나. “KS G 4203:2014 사무용 책상 및 테이블-10.4.1 서랍 및 레일의 내구성 시험” 항목을 정확히 구현하여야 함.

다. 기존 보유 장비와 완벽한 호환성을 가지고 있어야 함.

라. 시험수량 : 2-AXIS 동시 및 개별 시험가능 장치

□ 기존 장비 제품 구성

가. Main base (Steel 정반)

- 2500 x 2000 x 160(H) mm

나. Main Frame

- Double column - 2 post

- Servo motor – MITUBISHI

- Load cell 및 주변장치

- Cross-Head 상․하 Loading 기능 및 Clamping 기능

- 보조회전 시스템 장치

다. Control box

- 19 Inch control box

- Pannel Meter

- Computer system

- Data console system

- Load cell Amplifier

- Stroke Amplifier

□ 신규 추가 제작 범위

가. Actuator

- Max. Load 200 kgf

- Testing speed : 18,000 mm / min

- Actuator stroke : Max. 500 mm

- Testing Frequency : Max. 0.25 +/- 0.1 m/sec

- 수량 : 2-AXIS

나. Loading & Sample Fixture

- Loading plate

- Shaft guide

- Ball screw

다. Electric sequence

- Magnet 외 Sequence 구성품

- Wiring 결선 및 구성

- Data acquisition system progress soft-ware

- Communication port

□ 신규 추가 제작 부분의 제품 성능

가. Servo motor loading type 서랍 및 레일의 내구성 시험기

나. 컴퓨터 프로그램으로 제어 가능하며 데이터 입출력 및 저장 가능

다. 세부 사항

- 최대 용량 : 200 kgf

- Load Range : 4-Step (200, 100, 50, 20 kgf Unit)

- 1 Digit : 0.2, 0.1, 0.05, 0.02 kgf

- 하중 정밀도 : ± 1 % (KOLAS 기준)

- 거리 검출센서 : Servo motor encoder 기준

- 거리표시 : 0.1 mm

- 제품인장/압축시험장치/수직시험/수평시험

- 최대시험거리 : 0 ~ 500 mm

- 구동 모터 : AC Servo Motor

- 구동 스크류 : 정밀 볼 스크류

- 제어 방식 : 컴퓨터 제어시 변위제어, 하중제어

수동 선택시 콘트롤러에 의한 수동조절

- 시험 속도 : 1 – 18000 mm/min (3.0 ± 0.1 m/sec)

- 시험 지그 : 서랍 및 레일 고정 장치 2 set 제공

- O/S : Windows 7 or more

- 시험 결과 : 하중-변위시험, 하중-시간시험, 인장시험, 압축시험, 피로반복시험

- 프로그램

․ 윈도우용 프로그램으로 마우스로 간단히 조작이 가능

․ 시험번호, 시료번호 순으로 데이터 관리를 하며 시험자 마다 각각의 폴더별로 사용 가능

․ 각종 시험 데이터를 엑셀등의 OA 프로그램에서 응용 가능

․ 한 화면에 여러 개(약 10개)의 시험결과를 불러내어 그래프 비교 분석 및 인쇄가 가능

․ 그래프를 자유 자재로 축소 및 확대가 가능하여 이정 구간의 시험 진행 상황분석 가능

․ 반복 시험, 유지 시험 (하중기준, 변위기준)

- 안전 장치

․ 거리제한 안전장치 : 크로스헤드의 이송이 일정거리 이상이면 시스템 정지

․ 자동 정지장치 : 시험 종료 후 크로스헤드 자동정지 및 원점 복귀

4. 환경유해물질 측정용 고체흡착관 오토샘플러 보완

□ 사용 용도

가. 가구에서 배출되는 휘발성 유기화합물(VOCs)와 독성물질들을 가스크로마토그래프 질량분석기(GC/MSD)와 열탈착기(TD)에 연결하여 분석할 수 있어야 함.

나. 기존 보유 장비(MAKERS UNITY 2)와 완벽한 호환성을 가지고 있어야 함.

□ 제품 구성

가. 고체흡착관 열탈착기 오토샘플러 (주장비)

나. 액세서리 (스타터 킷, 스테인리스 스틸 확산방지용 분석 캡, 오링 사이즈 007, 오링사이즈 010 등)

□ 제품 성능

가. POWER : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

나. Temp. range : 35 ~ 425 ℃ (1 ℃씩 세팅 가능)

다. 고체흡착관 규격 : 89 mm(길이) x 1/4 인치(외경), 산업표준규격

라. 흡착관 실링 : DiffLok 캡

마. 고체흡착관 추적을 위한 TubeTAG read/write 기능

바. 탈착 전 체크, 제어 및 리크 체크 기능

사. 저온 농축관 탈착시 (Outlet split) 100개까지 자동 리콜렉션

아. 자동 내부표준물질 주입 모듈

5. 공통사항

□ 성능 및 기기 보증

가. 계약자가 제출하여 승인된 사양에 대한 성능을 보장할 의무.

나. 계약자는 본 시설의 완벽한 성능을 확보하기 위해 사업주에게 인도한 시점부터 2년간 무상 수리의 의무.

- 설치 및 가동 : 제조사 엔지니어

- 시스템의 운영 및 유지보수 방법 숙지를 위한 교육

Ⅲ. 입찰 안내

1. 참가 자격

□「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 갖춘 자

□「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제92조 (부정당업자의 입찰참가자격 제한기준 등)에 해당되지 않는 업체

2. 입찰 및 낙찰방식

□ 입찰 진행

가. 국가종합전자조달시스템(나라장터) 홈페이지 (www.g2b.go.kr)의 전자 입찰시스템을 이용한 전자입찰 방식.

나. 국가종합전자조달시스템을 통한 가격입찰과 동시에 제안서를 통한 기술평가 하여 낙찰자를 선정하는 방식

다. 산출 내역서를 첨부하지 않는 총액입찰.

(산출내역은 낙찰 후 계약시 제출함)

□ 낙찰자 결정

가. 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합 평점이 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정함

나. 동일가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 종합평점 상위인자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도 동일한 경우에는 추첨을 통하여 낙찰자를 결정함.

다. 종합평점은 기술평가(30점)과 입찰가격 평점산식을 통한 가격평가(70점)을 합산하여 계산함.

3. 제안서 평가 및 선정절차

□ 입찰 및 낙찰자 선정 절차

입 찰 공 고

(제안요청서 배부)

입 찰 등 록 (나라장터)

제안서 접수 (경기가구인증센터)

가격 입찰서 개찰

최저가 업체 확인

심사위원의 기술평가

종합평점 확인

낙찰자선정

및 계약체결

□ 제안서 평가

가. 제안서의 공정한 평가를 위하여 내·외부의 전문가로 구성된 제안서 평가 위원회를 구성하여 평가함.

나. 제안서 평가점수는 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수 1개와 최저 점수 1개를 제외, 나머지 점수를 평균하여 획득점수를 산출.

다. 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 이중 하나만 제외.

라. 평가 점수 및 평균 점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 4자리에서 반올림 함.

□ 제안 업체 조건 기준

가. 본 입찰 목적물인 “가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축”은 제안서에 기재되어 있는 세부 사양이 본원이 득하고자 하는 사용 목적에 부합된 제품이 설치되어야 함.

나. 제안 장비는 동종 분야의 향후 기술진행 방향과 일치되어야 함.

다. 제안 장비는 최신의 기술이 적용되어야 하며, 또한 관련 특허문제 등 제반 법률적 문제에 있어 제한이 없어야 함.

라. 제안 업체는 납품 후 수요기관에 대한 교육지원 및 기술지원이 이루어져야 함.

마. 신속한 A/S를 지원하며, 납품 및 검수 시에 수요기관과 납품업체간의 철저한 유지보수 관리를 하여야 함.

□ 평가 항목 및 배점기준

심사분야	심사항목	세부심사항목	배점한도	비고
기술 평가	이행실적	최근 10년이내 동등이상 또는 유사물품 납품 실적	5점	실적증명서
	물품규격	제출된 규격서의 부합성	20점	규격서
	경영상태	신용평가등급	5점	신용평가 기관
가격 평가	입찰가격	평점 산식 활용	70점
계			100점

주1) 이행실적 배점기준(5점)

세부심사 항목	평가요소			배점	평 가 등 급	평점	비고
계약목적물과 동등 이상 또는 유사물품	최근 5년 이내 이행실적 (실적금액)			5	A. 100% 이상 B. 70% 이상 ～ 100% 미만 C. 40% 이상 ～ 70% 미만 D. 10% 이상 ～ 40% 미만 E. 10% 미만	5 4 3 2 0
	(	이행실적(천원)	)
		3,000,000천원

주2) 경영상태(5점)

신용평가등급
①회사채에 대한 신용평가등급	②기업어음에 대한 신용평가등급	③기업신용평가등급	평 점
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	5.0
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	4.9
A+	A2+	①의 A+에 준하는 등급	4.8
A°	A2°	①의 A°에 준하는 등급	4.7
A-	A2-	①의 A-에 준하는 등급	4.6
BBB+	A3+	①의 BBB+에 준하는 등급	4.5
BBB°	A3°	①의 BBB°에 준하는 등급	4.4
BBB-	A3-	①의 BBB-에 준하는 등급	4.3
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	4.0
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	3.5
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	3.0
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급	2.5
없음	없음	없음	0.0

주3) 입찰가격 평점산식 (70점)

평점(점) = [eqn: 70`-`4` TIMES ` LEFT | LEFT ( {88} over {100} - {입찰가격} over {예정가격} RIGHT ) TIMES 100 RIGHT |]

※ | | 는 절대값 표시임.

※ 입찰가격을 예정가격으로 나눈  결과 소수점 이하의 숫자가 있는 우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함.

※ 입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 91.75이상인 경우의 평점은 55점으로 함.

※ 최저평점은 2점으로 함.

□ 낙찰자 선정기준

가. 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 평가위원의 기술평가(30점)과 입찰가격 평점산식(70점)을 만점으로 85점 이상을 득한 업체를 낙찰자로 선정.

다. 동일가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2개 이상인 경우에는 종합평점 상위인자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도 동일한 경우에는 추첨을 통하여 낙찰자를 결정.

4. 가격입찰 및 제안서 제출안내

□ 가격입찰 : 2016. 8. 2(화) ~ 8. 9(화) 12:00

※ 국가종합전자조달시스템 홈페이지(www.g2b.go.kr)를 통한 전자입찰 시스템 이용

□ 제안서 제출기한 : 2016. 08. 2(화) ~ 08. 9(화) 12:00

□ 현장 설명회 : 제안요청서로 갈음

□ 제안서 및 관련서류 접수

가. 입찰 참가 관련서류

- 입찰참가 신청서 1부. (별지 제1호 서식)

- 입찰보증 보험증권 1부.

- 사업자 등록증 사본 1부.

사용 인감계 1부. (별지 제2호 서식)

- 법인 인감 증명서 1부.

- 법인등기부등본 1부.

- 국세 완납 증명서 1부.

- 지방세 완납 증명서 각 1부.

- 위임장 1부. (별지 제3호 서식)

- 입찰 유의서 1부. (별지 제4호 서식)

- 청렴계약 이행 서약서 1부. (별지 제5호 서식)

- 확약서 1부. (별지 제6호 서식)

개인정보 수집 이용 제공 동의서 1부. (별지 제7호 서식)

경쟁입찰 참가자격 등록증명 1부. ( 나라장터에서 출력하여 첨부)

입찰서 1부. (나라장터에서 출력하여 첨부, 밀봉하여 제출)

가격제안서 1부. (나라장터에서 출력하여 첨부, 밀봉하여 제출)

나. 기술평가 관련서류

- 납품 실적 증명서 1부. (별지 제8호 서식)

- 신용평가등급 확인서 1부.

- 제안서 원본 6부.

제안서 파일이 수록된 USB 1개.

- 기타 작성서류의 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류

다. 서류 접수장소 : 경기도 포천시 자작로 155 (자작동)

(재)경기대진테크노파크 시험생산동 1층 102호

문의처 : 경기가구인증센터 (031-539-5085)

Ⅳ. 제안서 작성 방법 및 평가

1. 제안서 작성

□ 해당사업의 제안요청내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위,  전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 명확하고 간결하게 기술 하여야 함.

□ 제시된 제안서 목차에 따라 빠짐없이 기재하고, 해당사항이 없을 경  우에는 “해당없음”이라고 명시하여야 하며 명시되지 아니한 항목은  수용불가로 간주함.

□ 제안서의 내용은 “명확한 용어를 사용하여 표현”하여야 함. 예를 들어   ‘사용가능하다’, ‘할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화 가능한 것은 계량화하여야 함.

□ 제안내용의 근거자료 및 참고자료 등을 첨부하여야 하며, 제안요청기관  에서 요청 시 이를 제출하여야 함.

□ 제안서 작성요령 또는 제안 요구사항에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우, 해당 항목에 포함하거나 별도의 항목으로 작성하여야 함.

□ 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 입증을 하지 못하거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 심사대상에서 제외.

□ 제출된 제안내용에 대하여 수정·보완·변경을 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함.

□ 제안서는 아래와 같이 작성 제출하여야 함.

- 규    격 : A4용지, 단면으로 인쇄, 3공 바인더로 좌철, 세로 방향 작성

- 매    수 : 제안서 100장 이내

□ 도면 등 불가피하게 A4 용지보다 큰 규격의 용지를 사용할 때는 같은 크기로 접어 해당 제출서류에 포함하여 제출

□ 제출서류는 원본 6부, 전자파일용 USB 1개로 하며, 전자파일은 ᄒᆞᆫ글 또는 MS워드로 작성되어야 한다.

2. 제안서 목차

□ 제안서는 아래 제시된 아래 목차를 준용하여 작성

제안서 목차	주 요 내 용
Ⅰ. 제안 개요	- 장비개요, 사용목적 - 동등 이상 및 유사물품 납품 실적
Ⅱ. 사업제안내용	- 가구제품 수직력에 대한 안정성 시험기 구축에 대한 기술적 설명 - 가구제품 낙하 시험용 보조 지그 장치 구축에 대한 기술적 설명 - 가구제품 서랍 및 레일의 내구성 시험기 보완에 대한 기술적 설명 - 환경유해물질 측정용 고체흡착관 오토샘플러 보완에 대한 기술적 설명
Ⅲ. 과업관리계획	- 장비 설치 및 납품 계획 - 기술 전수 교육 계획 - 유지 보수를 위한 부품 수급 방안 - 사후 관리 계획
Ⅳ. 제안업체 일반	- 일반현황 및 주요 연혁, 제안 업체 조직 및 인원현황 - 주요 사업내용, 제안 업체 비교우위 등 - 기술자 보유 여부 및 구성도
Ⅴ. 첨부 자료	- 별지 서식 1~8 - 기타 증빙 자료

<아    래>

※ 전체목차는 제시된 목차를 준수하되, 세분화하는 경우 제안업체의 의도대로 재구성해도           무방하나, 요구된 내용을 반드시 포함시켜야 함.

3. 제안서 효력

□ 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐(단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함)

□ 입찰공고, 제안서 자료 등 사업과 관련한 계약조건에 이견이 있거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 (재)경기대진테크노파크가 정하는 바에 의함.

□ 제출된 제안서의 내용은 경기대진테크노파크가 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 기재내용은 실제와 일치하여야 함.

(단, 제안서에 누락된 내용이 향후 필요하다고 인정될 경우에는 상호 협의 하에 조정할 수 있음)

□ (재)경기대진테크노파크의 중대한 사유발생으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에도 이의를 제기하지 못함.

4. 기타 참고사항

□ 제출된 서류 중 내용이 허위임이 발견되거나 서류의 작성이 현저히 부실하거나 과장되어 객관적인 평가가 어렵다고 판단되는 경우에는 실격처리 할 수 있음.

□ 증빙서류가 필요한 경우에는 이를 반드시 첨부하여야 하며, 이 경우 사업 실적은 발주기관 등의 확인 가능한 실적증명서 등 증빙서류가 제출하여야 함.

□ 각 기관에서 발행하는 증명서(확인서)의 특성상 입찰공고일 이후에 확인되어야 하는 것들은 입찰공고 이후 발행된 것이어야 함.

□ 제안서 작성 등 본 사업과 관련된 활동에 있어 제안사에 의해 직접 또는 간접적으로 발생된 모든 비용에 대하여는 제안사가 부담함.

□ 제품 조립 및 제작으로 인하여 건물을 손상시킬 경우 원상복구 하여야 함.

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.													처리시간
													즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				주민등록번호
입 찰 개 요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호				입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입 찰 보증금	납부보증금율	(		)			%	(입찰금액의 5%이상)
	납부보증액	(		)			원정		(₩			)
	보증금납부방법
	납부면제시 사유							(납부면제시 보증금지급각서 별도 제출)
	지급확약	본인은 낙찰 후 계약미체결시 귀 (재)경기대진테크노파크에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 ․ 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :					본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 (재)경기대진테크노파크의 입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 입찰공고, 제안요청서, 입찰유의서 사항을 모두 승낙하고 입찰참가 신청을 하며, 만약 제출하는 서류와 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위기재 사항 등이 확인될 경우, 참가자격에서 제외하여도 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다. 2016. . . 붙임서류 : 본 공고로써 정한 서류 신 청 인 : (인) (재)경기대진테크노파크 귀중

[별지 제2호 서식]

사 용 인 감 계

법 인 인 감		사 용 인 감

위의 법인(사용)인감을 (재)경기대진테크노파크 “가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축” 입찰에 사용하고자 사용 인감계를 제출합니다.

붙임 : 인감증명서.

2016년    월    일

상 호	:
대 표 자	:
주 소	:
사업자등록번호	:

[별지 제3호 서식]

위  임  장

대 리 인	성 명
	주민등록번호
	관 계
	전 화 번 호
	주 소

위 사람을 대리인으로 정하고 본인(대표: 위임자)의 다음사항 권리를 위임함.

- 다          음 -

내    용 :

2016.      .      .

대    표 :           (인)

(재)경기대진테크노파크 원장 귀하

[별지 제4호 서식]

입찰유의서

제1조(목적) 이 유의서는 (재)경기대진테크노파크(이하 "테크노파크"이라 한다)이 행하는 계약에 대한 입찰에 있어 당해 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 유의서에서 사용하는 용어는 이 유의서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 각각 “시행령”, “시행규칙”이라 한다) 및 「회계예규 용역계약일반조건」(이하 “일반조건”이라 한다)에 정하는 바에 의한다.

제3조(입찰참가신청) ① 입찰에 참가하고자하는 자는 입찰공고 또는 입찰참가통지서에 기재된 입찰참가신청 마감일까지 다음 각 호의 서류를 (재)경기대진테크노파크에 제출하여 입찰참가신청을 하여야 한다.

1. 입찰참가 신청서 1부

2. 입찰보증 보험증권 1부

3. 사업자 등록증 사본 1부

4. 사용 인감계 1부

5. 법인 인감 증명서 1부

6. 법인 등기부등본 1부

7. 국세·지방세 완납 증명서 각 1부

8. 위임장 1부

9. 입찰 유의서 1부

10. 청렴계약 이행 서약서 1부

11. 확약서 1부.

12. 개인정보 수집 이용 제공 동의서 1부.

13. 기타 공고 또는 통지로 요구하는 서류.

② 제1항의 규정에 의거 입찰관련서류를 제출할 경우에는 원본을 제출하거나 사본에 “원본과 같음”을 명기하고 인감(인감증명서상의 인감 또는 사용인감)으로 날인하여 제출하여야 한다.

제4조(입찰에 관한 서류) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰에 관한 서류를 열람할 수 있으며 다만 입찰에 관한 서류를 지정정보처리장치에 게재함으로써 열람 또는 교부를 갈음할 수 있다.

② 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우에 (재)경기대진테크노파크는 입찰자로 하여금 제안서 평가 또는 협상에 필요한 보완자료를 제출하게 할 수 있으며, 입찰자는 이에 응하여야 한다.

제5조(관계법령 등의 숙지) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 시행령 등의 입찰관련법령 및 제4조의 규정에 의한 입찰에 관한 서류를 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있다.

② 입찰에 참가하고자 하는 자는 제1항의 규정에 의한 입찰에 관한 서류의 검토과정에서 발견한 입찰에 관한 서류상의 착오, 누락사항 또는 기타설명이 요구되는 사항에 대하여는 입찰서 제출마감일 전일까지 (재)경기대진테크노파크에 그 설명을 요구할 수 있다.

제6조(입찰보증금) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰신청마감일(공휴일인 때는 전일)까지 입찰금액의 100분의 5이상에 상당하는 입찰보증금을 시행령 제37조 제2항에 규정된 보험증권 또는 지급각서를 (재)경기대진테크노파크에 납부하여야 한다.

② 낙찰자가 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 아니한 때에는 당해 입찰보증금은  (재)경기대진테크노파크에 귀속한다.

③ 낙찰되지 아니한 입찰자의 입찰보증금은 낙찰자가 결정된 후 이를 즉시 반환한다. 다만, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결 후 이를 즉시 반환한다.

④ (재)경기대진테크노파크는 시행령 제37조 제3항의 규정에 의거 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다. 다만 제3조 제1항 제4호의 보증금지급각서를 제출하여야 한다.

⑤ 보증서 등에 의한 입찰보증금의 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전부터 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후까지이어야 한다.

제7조(입찰참가) ① 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가할 수 없다.

② 입찰서류 제출시 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다. 다만, 입찰서류를 제출하는 때부터 입찰개시 시각 전까지 입찰대리인을 지정하거나 입찰대리인을 변경하는 경우에는 그 대리인이 입찰에 참가할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의한 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인인 경우 당해 법인의 임·직원에 한하며, 재직증명서와 다음 각 호 중 필요한 자료로서 임·직원 여부를 확인하여야 한다. 다만, 2개 이상 법인의 임직원인 자는 1개 법인의 대리인으로만 할 수 있다.

1. 4대 보험 중 어느 하나 가입 증명자료(최근 3개월 이내)

2. 소속 법인에서 받은 급여와 관련, 해당 법인에서 발급받은 소득세 납부 증명자료

3. 법인등기부 등본

4. 기타 임·직원 여부를 확인할 수 있는 자료

④ 시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자로 입찰참가자격을 제한 받고 있는 자는 입찰에 참가할 수 없다.

⑤ 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우 (재)경기대진테크노파크가 정한 기준에 따라 협상대상자로 선정된 자에 한하여 협상을 실시할 수 있다.

제8조(입찰서의 작성) ① 입찰서류는 (재)경기대진테크노파크가 정한 소정의 양식에 의한 입찰서류에 의하여 작성하여야 하며 입찰금액은 총액입찰인 경우에는 총액을, 단가입찰인 경우에는 단가를 표시하여야 한다.

② 입찰참가신청을 하는 자는 다음 각 호에 따라 입찰서류를 작성하여야 한다.

1. 입찰서류는 소정의 서식에 의하여 작성하여야 한다.

2. 입찰자는 입찰서류에 기명날인을 함에 있어 입찰자 성명(법인의 경우 대표자 성명)을 기재하고 입찰서류 제출시 신고한 인감(외국인에 대하여 서명을 허용한 경우에는 서명을 포함한다. 이하 같다)으로 날인하여야 한다.

3. 입찰서류의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 한다.

4. 입찰서류는 입찰공고 또는 입찰참가통지서 등에 별도로 규정한 경우를 제외하고는 한글로 작성하여야 하고 입찰금액을 작성하는 경우에 통화는 원화로 하여야 한다.

제9조(입찰서의 제출) 입찰참가신청을 하는 자는 다음 각 호에 따라 입찰서류를 제출하여야 한다.

1. 입찰서류는 1인 1통만을 제출하여야 한다.

2. 우편에 의한 입찰서류(입찰 공고시 우편으로 접수가능하다고 공고한 경우에 한함)는 입찰접수 마감일 전일까지 발주기관에 도착한 것에 한하여 효력이 있다. 이 경우 운송 중의 분실, 훼손 또는 지연에 대하여 발주기관은 책임을 지지 아니한다.

3. 입찰자는 제출한 입찰서류를 교환·변경 또는 취소할 수 없다. 다만, 입찰서류에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 입찰접수 현장에서 입찰자가 입찰 취소의사를 표시한 것으로서 발주기관이 이를 인정하는 경우에는 취소가 가능하며, 2단계 경쟁 등의 입찰의 경우에 있어 기술입찰을 개찰한 결과 적격자가 없는 경우 또는 경미한 사항의 기술보완을 조건으로 기술적합 판정을 하는 경우에는 기술입찰서를 변경하여 제출하도록 할 수 있다.

제10조(경쟁 입찰의 성립) 경쟁 입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

제11조(입찰의 무효) 다음 각 호의 1에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

2. 입찰보증금의 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰

3. 입찰서류가 그 도착일시까지 소정의 입찰 장소에 도착하지 아니한 입찰

4. 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰을 하지 아니하고 대리인을 통하여 입찰을 할 경우 제24조(입찰서류 제출·접수) 제3항의 규정에 의한 대리인이 아닌 자가 한 입찰 또는 대리권이 없는 자가 한 입찰

5. 동일사항에 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우 해당 수개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

6. 동일사항에 대하여 타인이 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰

7. 정보처리장치를 이용하여 입찰서류 전체 또는 일부를 제출하는 경우 공고 내용에 의한 방식에 의하지 아니하고 입찰서류 전체 또는 일부를 제출한 입찰

8. 입찰서류에 기재한 중요부분에 착오가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 계약관리자가 이를 인정한 입찰

9. 입찰자의 기명날인이 없는 입찰(입찰자의 성명을 기재하지 아니하고 대리인 성명 또는 회사명을 기재한 경우 및 입찰서류 제출시 신고한 인감과 다른 인감으로 날인된 경우도 포함한다)

10. 제안요청서 등에 대한 설명(이하 이 호에서 "제안요청서설명"이라 한다)을 실시하면서 제안요청서설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참가할 수 있다는 뜻을 입찰공고에 명시한 경우로서 입찰에 참가한 자 중 제안요청서설명에 참가하지 아니한 자의 입찰

11. 시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자로 입찰참가자격을 제한 받고 있는 자가 한 입찰

12. 공동계약의 공동수급체구성원이 동일 입찰 건에 대하여 공동수급체를 중복적으로 결성하여 참여한 입찰, 입찰등록 시 공동수급 표준협정서를 제출하지 아니한 입찰 및 공동수급체의 구성원이 5인을 초과하거나 구성원별 계약참여 최소지분율이 10%미만으로 공동수급체를 구성한 입찰

13. 제1호 내지 제12호까지 외에 본 입찰 유의서에 명시된 사항을 위반된 입찰

제12조(입찰의 연기) ① (재)경기대진테크노파크는 다음 각 호의 경우 입찰공고 또는 입찰참가통지서에 기재된 입찰서 제출마감일시를 연기할 수 있다.

1. 제5조 제2항의 규정에 의한 설명요구사항의 내용이 중대하여 연기가 불가피하다고 판단되는 경우

2. 기타 불가피한 사유로 인하여 지정된 일시에 입찰 또는 개찰을 실시하지 못하는 경우

② (재)경기대진테크노파크는 1항의 규정에 의하여 입찰을 연기한 경우에는 그 연기사유와 기간을 당초방법과 동일한 방법으로 공고 또는 통지한다.

③ 입찰에 참가하고자 하는 자는 제1항의 규정에 의한 연기로 인하여 발생한 추가비용은 이를 (재)경기대진테크노파크에 청구할 수 없다

제13조(재입찰 및 재입찰공고) ① (재)경기대진테크노파크는 경쟁 입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 다시 입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 입찰자 또는 입찰회수의 제한을 받지 아니한다.

② 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

제14조(낙찰자의 결정) ① 제11조 각호의 1에 해당하는 사유가 없는 자로서 시행령에 정한 낙찰자결정기준에 적합한 자를 낙찰자로 한다

② 제1항의 경우 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다.

③ 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우에는 기획재정부장관이 정하는 계약체결기준에 따라 세부평가기준에 따라 평가를 통해 제안서 평가점수와 입찰가격평가점수를 합산한 점수의 고득점 순에 따라 협상적격자와 협상을 통해 협상대상자를 선정한다.

제15조(계약의 체결) ① 낙찰자는 소정양식에 의한 계약에 필요한 관계서류를 (재)경기대진테크노파크에 제출하고, 낙찰일 또는 협상완료일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항의 경우에 불가항력의 사유로 인하여 계약을 체결할 수 없을 경우에는 그 사유가 존속하는 기간은 이를 산입하지 아니한다.

③ (재)경기대진테크노파크는 낙찰자가 정당한 이유 없이 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 계약을 체결하지 아니하는 때에는 계약을 취소할 수 있다.

제16조(계약의 성립) 계약은 계약서를 작성하고 (재)경기대진테크노파크와 낙찰자가 계약서에 기명·날인 또는 서명함으로써 계약이 확정된다. 다만, 외국인과 계약을 체결하는 경우 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 서명으로써 이에 갈음할 수 있다.

제17조(입찰보증금의 계약보증금으로의 대체) ① 낙찰자가 납부한 입찰보증금은 소정의 절차에 따라 계약보증금으로 대체할 수 있다. 다만, 입찰보증금과 계약보증금의 차이가 있는 경우에는 그 차액을 추가로 납부하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 대체는 계약이 성립한 때에 이루어진 것으로 본다.

제18조(부정당업자의 입찰참가자격제한) 입찰자 또는 낙찰자가 시행령 제76조의 규정에 해당하는 경우에는 일정기간동안의 입찰참가자격제한조치를 받게 된다.

제19조(비밀유지의 의무) 입찰자는 (재)경기대진테크노파크로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

제20조(기타사항) ① (재)경기대진테크노파크는 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우에 제안서 평가결과의 세부내용과 협상결과를 공개하지 않을 수 있다.

② 제안서의 작성비용은 입찰자가 전액 부담한다.

③ 입찰공고조건 및 이 유의서에 명시되지 아니한 기타의 사항에 대하여는 (재)경기대진테크노파크에서 정하는 바에 의한다.

상기 입찰에 참여함에 있어 제반 관련법규를 준수하고 의무를 성실히 수행하겠습니다.

2016.      .       .

입찰자	상  호 :

주  소 :

대표자 :                  (인)

연락처 :

(재)경기대진테크노파크 귀하

[별지 제5호 서식]

청렴계약 이행 서약서

(재)경기대진테크노파크에서 시행하는 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에 있어서 당사의 임․직원과 대리인은

1. 유리한 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약체결 이후의 경우에는 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하며 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 (재)경기대진테크노파크에서 시행하는 청렴계약 관련 직원이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장 확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약 내용을 그대로 계약 특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 (재)경기대진테크노파크의 조치와 관련하여 당사가 (재)경기대진테크노파크를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2016 .     .      .

○ 공고번호 :

○ 입찰건명 :

[서 약 자]

상    호 :

대    표 :                 (인)

(재)경기대진테크노파크 원장 귀하

[별지 제6호 서식]

확 약 서

당사는 ‘가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축’ 입찰의 제안서를 제출함에 있어 아래 내용을 준수․이행할 것을 확약하고 확약서를 제출합니다.

1. 당사는 ‘가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축’ 사업의 제안요청서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고, 성실히 준수하겠으며, 본 제안요청서를 위해할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 제출 서류의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 제출하는 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우 참가자격 박탈 등 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 제안서 평가를 위한 평가위원회의 구성 및 평가방법, 평가 후 평가결과에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2016.   .     .

대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                (인)

사업자등록번호

(재)경기대진테크노파크원장 귀하

[별지 제7호 서식]

개인정보 수집 이용 동의서

본인은 (재)경기대진테크노파크(이하 ‘경기대진TP’)의 “가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축”의 입찰, 계약, 계약이행과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집․이용․제공에 동의 합니다.

가. 수집․이용․제공 목적

- 경기대진TP가 발주하는 “가구제품 시험장비 보완 및 신규장비 구축” 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정 참여에 따른 제반서류 확인을 위해 최소정보를 수집 하는데 활용

나. 수집․이용․제공하는 개인정보의 항목

- 제안사 대표자 및 신청자의 성명, 직위, 직책, 전자우편, 주민번호, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 휴대폰번호 등

다. 개인정보의 보유 및 이용․제공기간

- 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰 참가 서류 관리를 위한 보유기간까지

라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익

- 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음

- 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외

개인정보 수집 이용에 동의 합니다.     예  (     ) / 아니오 (     )

2016년     월     일

동의자 성명 :             (서명)

[별지 제8호 서식]

물품 납품 실적 증명서

신청인		업 체 명								대 표 자
		사 업 장 소 재 지								전화 번호
		사업자등록번호								제 출 처
		용 도		입찰 제출용
		업 태 구 분		제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
계약 및 납품 내용
구 분			품명 및 규격		단위	계약 내용					납품 내용
						계약번호 (계약일자)	수 량	금 액			납품요구번호 (납품일자)		수 량	금 액
계약목적물과 동등이상물품
계약목적물과유사물품
품명 및 상세 규격보충설명
증명원발급	위의 사실을 증명합니다. 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (Fax번호 : )
	담당부서 :								담당자 :

※ 민간거래 실적은 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등 증빙자료를 첨부하여야 한다.

※ 납품실적은 제안 물품과 과거 실적 물품의 제안요청 사양과 같은 것 또는 상응하는 동일 장비와 규격을 동등이라 하며, 이와 상이한 것을 유사라고 한다. “품명 및 규격” 란에는 동 납품 물품에 대한 규격 내용을 구체적으로 명시하여야 한다.